# Eesti gaasisüsteemi kokkuvõte: jaanuar 2017

23.02.2017

* Möödunud kuu maagaasi impordimaht kahanes tulenevalt väiksematest külmakraadidest.
* Gaasi transiiti Kagu-Eesti maagaasitorustikes tänavu jaanuaris ei esinenud.
* Ülekandetorustiku arvestuslik gaasi mahuvaru moodustas möödunud kuul kokku 5,18 mln m3.
* Hetkel Eestis ülekandevõrku antava maagaasi või bio-metaani tootmist ei ole.
* Läti Inčukalnsi maa-alusest mahutist pumbati jaanuaris gaasi välja 205,7 mln m3. Gaasimahuti täituvus oli kuu lõpuks ca 34,3%.
* Leedu Klaipeda LNG terminalis oli jaanuari viimasel päeval ca 41 580 m3LNG (normaalrõhul 24,0 mln m3). Kokku gasifitseeriti jaanuaris Leedu gaasivõrku 790,2 GWh gaasi (temp. 25/0 °C, rõhul 1,01325 baari, kütteväärtusega 11,90 kWh/m3).
* Eesti gaasisüsteemi piiripunktides piiranguid füüsilistele gaasivoogudele jaanuaris ei rakendatud.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eesti gaasibilanss (mln m3)** | **Jaanuar 2017** | **Jaanuar 2016** | **Muutus %** |
|
| Süsteemi sisse | 71,19 | 122,46 | -42% |
| - transiit | 0,00 | 23,51 | - |
| - import | 71,19 | 98,95 | -28% |
| - tootmine Eestis | - | - | - |
| Süsteemist välja | 71,19 | 122,46 | -42% |
| - transiit | 0,00 | 23,51 | - |
| - eksport | - | - | - |
| - ülekandeteenus Eesti-siseseks tarbimiseks | 71,31 | 98,90 | -28% |
| - võrgukadu (sh ehituskulu) | 0,17 | 0,26 | -35% |
| - mahuvaru muutus | -0,28 | -0,21 | 34% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bilansigaasi hinnad €/1000m3 (€/MWh)** | **Jaanuar 2017** | **Jaanuar 2016** | **Muutus %** |
| Müügihind | 197,40 (17,75) | 226,59 (21,46) | -13% |
| Ostuhind | 171,00 (16,35) | 205,01 (19,41) | -17% |

Allikad: Elering, Klaipedos Nafta, Gas Infrastructure Europe

*\* Käesolevat raportit ja selle lisasid ei saa käsitleda juriidilise, finantsalase või muu nõuandena ega ettepanekuna osta või müüa gaasi või finantsinstrumente. Elering ei vastuta kulude või kahjude eest, mis raportis ja selle lisades toodud informatsiooni kasutamisega seoses võivad tekkida.*