# Eesti gaasisüsteemi kokkuvõte: veebruar 2017

30.03.2017

* Möödunud kuu maagaasi impordimaht kasvas mullusest jahedama ilma tõttu.
* Eesti gaasisüsteemi piiripunktides piiranguid füüsilistele gaasivoogudele veebruaris ei rakendatud.
* Gaasitransiit toimus veebruaris Kagu-Eestit läbiva maagaasitorustiku kaudu vaid suunal Lätist Venemaale.
* Ülekandetorustiku arvestuslik gaasi mahuvaru moodustas veebruarikuu lõpu seisuga 4,91 mln m3.
* Hetkel Eestis ülekandevõrku antava maagaasi või bio-metaani tootmist ei ole.
* Läti Inčukalnsi maa-alusest mahutist pumbati veebruaris gaasi välja 183,7 mln m3. Gaasimahuti täituvus oli kuu lõpuks ca 26,3%.
* Leedu Klaipeda LNG terminalis oli märtsikuu esimesel päeval ca 78 981 m3LNG (normaalrõhul 45,7 mln m3). Kokku gasifitseeriti veebruaris Leedu gaasivõrku 164,0 GWh gaasi (temp. 25/0 °C, rõhul 1,01325 baari, kütteväärtusega 11,90 kWh/m3).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eesti gaasibilanss (mln m3)** | **Veebruar 2017** | **Veebruar 2016** | **Muutus %** |
|
| Süsteemi sisse | 65,72 | 138,09 | -52,41% |
| - transiit | 0,92 | 76,17 | -98,80% |
| - import | 64,81 | 61,93 | 4,65% |
| - tootmine Eestis | - | - | - |
| Süsteemist välja | 65,72 | 138,09 | -52,41% |
| - transiit | 0,92 | 76,17 | -98,80% |
| - eksport | - | - | - |
| - ülekandeteenus Eesti-siseseks tarbimiseks | 64,94 | 61,14 | 6,22% |
| - võrgukadu (sh ehituskulu) | 0,14 | 0,16 | -11,00% |
| - mahuvaru muutus | -0,27 | 0,63 | -142,93% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bilansigaasi hinnad €/1000m3 (€/MWh)** | **Veebruar 2017** | **Veebruar 2016** | **Muutus %** |
| Müügihind | 217,35 (20,74) | 226,59 (21,46) | -4% |
| Ostuhind | 188,10 (17,95) | 205,01 (19,41) | -8% |

Allikad: Elering, Klaipedos Nafta, Gas Infrastructure Europe

*\* Käesolevat raportit ja selle lisasid ei saa käsitleda juriidilise, finantsalase või muu nõuandena ega ettepanekuna osta või müüa gaasi või finantsinstrumente. Elering ei vastuta kulude või kahjude eest, mis raportis ja selle lisades toodud informatsiooni kasutamisega seoses võivad tekkida.*