OSTUMENETLUSE KUTSE KAVAND

[Ostumenetluse nimi]

- Üldandmed

Ostumenetluse korraldajaks on Elering AS, Kadaka tee 42, 12915 Tallinn.

Lisainformatsiooni saamiseks pöörduda e-posti aadressile vladimir.antson@elering.ee.

Elering AS soovib tellida /… alajaama renoveerimist / liitumislahtri ehitust … alajaamas /.

Tööd toimuvad „võtmed kätte“ meetodil. See tähendab, et töö mahtu kuuluvad kõik projekteerimise,  paigaldamise, seadistamise ja kontrolli tööd ning objekt antakse tellijale lõlikult üle pingestatud kujul. Kõik tarnitavad või tellija poolt üle antavad seadmed peab töövõtja ka paigaldama ja töösse viima.

Tellija plaanib töövõtjale üle anda järgmised primaarseadmed:

- 110kV võimsuslüliti 1 tk.

- 110kV Lahklüliti 1tk.

- 110kV Voolutrafo 1tk.

[Elering sisestab täpsema tehnilise kirjelduse]

## 2. Pakkumus

Elering saadab käesoleva ostumenetluse kutse kõigile eelnevalt kvalifitseeritud taotlejatele.

Pakkumine peab sisaldama hinnapakkumist vastavalt teenuse kirjeldusele, sh töid ja teenuseid, mida ei ole otseselt teenuse kirjelduses mainitud, kuid mille teostamine kuulub teenuse tavapärase osutamise juurde

## Hinnapakkumine tuleb esitada käesoleva kutse lisa 1 vormi kohaselt ja peab sisaldama kogumaksumust. Hinnapakkumise maksumus peab olema esitatud eurodes ilma käibemaksuta. Pakkumine peab olema jõus vähemalt 60 päeva pärast pakkumiste esitamise tähtpäeva. Täita tuleb hinnatabel.

(Pakkumise ettevalmistamiseks plaanib Elering anda 4 nädalat alates ostumenetluse kutse edastamisest)

Pakkumine tuleb esitada hiljemalt /kuupäev/ kell /00:00/ e-posti aadressile @elering.ee digitaalselt allkirjastatuna. Elering ei võta hilinenud pakkumisi vastu.

- Lepingu sõlmimise tingimused/maksetingimused

Parim pakkuja selgitatakse välja odavama hinna alusel. Parima pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping. Lepingu täitmise tähtaeg on 10 kuud alates lepingu sõlmimisest.

Maksmine toimub osade kaupa vastavalt tegelikult teostatud töödele mitte sagedamini kui üks kord kuus peale teostatud tööde akti allkirjastamist poolte poolt ja 14 päeva jooksul peale ameti poolt arve kättesaamist. Ettemakseid ei teostata.

Lisa 1

# Pakkumuse esitamise vorm

Ostumenetluse nimetus: „NIMI“

| Teenuse nimetus | Maksumus ilma käibemaksuta | Maksumus käibemaksuga |
| --- | --- | --- |
| Maksumus kokku |  |  |

Kuupäev: ______________________

Pakkuja nimi ja andmed: ______________________