**TÖÖ ALUSTAMISLUBA NR ……………………….**

|  |  |
| --- | --- |
| **KELLELT** *(nimi):*  |  **KELLELE** (*nimi):*  |
| Tööohutusalane funktsioon:**Elektritöö juht** |  Tööohutusalane funktsioon: [ ]  **Töörühma juhile** [ ]  **Töö tegijale**[ ]  **Töö jälgijale** |
| Telefoni nr: |   | Telefoni nr: |   |
| e-mail: |   | e-mail: |   |
| Töörühma liikmed | …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. |
| Töö liik:  | [ ] Pingevaba | [ ] Pingelähedane | [ ] Pingealune | [ ] Lihtsamad hooldustööd |
| Töö sooritamis- loa (TSL) nr |   | TSL väljastaja nimi ja aeg: |   |
| **Töökoht (remonditav seade):**  |
| **Töötoimingu kirjeldus:**……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… |
| **Erijuhised:**……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… |
| Töö alguse lubatud aeg:  | Töö lõpetamise tähtaeg:  |

**TÖÖKOHA ETTEVALMISTAMISEKS TEOSTATUD MEETMED (SH KAITSELAHUTAMISED JA MAANDAMISED)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elektripaigaldise nimetus** | **Kaitselahutamised** | **Maandamised** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Elektritöö juht kinnitab oma allkirjaga, et on veendunud kõigi 5 põhi-ohutusreeglite nõuete täitmises (sh täielik kaitselahutamine, tagasilülitamise võimaluse välistamine, paigaldise pingetuses veendumine, maandamine ja lühistamine, juurdepääsu tõkestamine naabruses asuvatele pingestatud osadele) ja töökoht on tähistatud.**

|  |
| --- |
| **Töö alustamisluba antud/saadud:** ………………………………………………… 20 ……….a kell ……… |
| Loa andja allkiri  | Loa saaja allkiri  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Töö alustamisluba pikendatud kuni:** | Kuupäev:  | Kell:  |
| Nimi:  | Allkiri:  |

**IGAPÄEVANE TÖÖLEASUMINE JA TÖÖDE LÕPETAMINE**

|  |  |
| --- | --- |
| Töörühma liikmed juhendatud ja lubatud ettevalmistatud töökohale | Töö lõpetatud, töörühm töökohalt eemaldatud  |
| Töökoha nimetus | Kuupäev / kellaaeg | Töörühma juht (töötegija, jälgija) allkiri | Kuupäev / kellaaeg | Töörühma juht (töötegija, jälgija) allkiri |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**MUUDATUSED TÖÖRÜHMA KOOSSEISUS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Töörühma koosseisu arvatud (nimi) | Töörühma koosseisust välja arvatud (nimi) | Kuupäev / kellaaeg | Töörühma juhi allkiri |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TÖÖDE LÕPETAMISEST TEATAMINE JA VORMISTAMINE**

|  |
| --- |
| **Tööde täieliku lõpetamise teade antud/saadud:** ………………………………………………… 20 ……….a kell ………Töö on täielikult lõpetatud, Töörühma liikmed eemaldatud, Töörühma poolt paigaldatud maandused maha võetud, töökoht korrastatud |
| Teate saaja nimi ja allkiri  | Teate andja allkiri:  |