## UUS
ANDMED ELEKTRI VÕRGUETTEVÕTJALT, LIINIVALDAJALT, SULETUD JAOTUSVÕRGULT , LAADIMISPUNKTI OPERAATORILT |  | ANDMED GAASI VÕRGUETTEVÕTJALT
Metaandme väli | Selgitus | Metaandme väli | Selgitus
Mõõtepunkti EIC kood | EIC „Z“ kood, sisestab võrguoperaator. AVP tagab, et koodid on alati unikaalsed ja ei kordu. | Mõõtepunkti EIC kood | EIC „Z“ kood
Arvesti tüüp (valikud) | REMOTE_READING – kaugloetav arvesti | Arvesti tüüp (valikud) | REMOTE_READING – kaugloetav arvesti
| VIRTUAL – mõõteandmed on arvestuslikud (arvesti ei asu liitumispunktis) |  | VIRTUAL – mõõteandmed on arvestuslikud (arvesti ei asu liitumispunktis)
| NON_REMOTE_READING - kasutusel kohtloetav arvesti |  | NON_REMOTE_READING - kasutusel kohtloetav arvesti
Bilansiväline mõõtepunkt | jah = mõõtepunkt ei osale võrgukadude ja teenuse arvestuses ei = tavaline võrgulepinguga mõõtepunkt | Bilansiväline mõõtepunkt | jah = mõõtepunkt ei osale võrgukadude ja teenuse arvestuses ei = tavaline võrgulepinguga mõõtepunkt
Mõõteandmete edastus (valikud) | PT15M - 15 minuti andmed | Mõõteandmete edastus (valikud) | HOUR- mõõteandmed loetakse ja edastatakse 1 tund resolutsiooniga
| PT1H - tunniandmed |  | DAY- mõõteandmed edastatakse gaasipäeva lõikes esimesse tundi
Liitumispunkti peakaitse | Kuni 63 A | Kliendi tüüp (valikud) - mis rollis on klient selles mõõtepunktis (nt võrguettevõtja võib olla äritarbija) | Füüsiline isik
| Üle 63A |  | Korteriühistu
Kliendi tüüp (valikud) | Füüsiline isik (tarbimine ja tootmine) |  | Äritarbija
| Korteriühistu |  | Tootja
| Äritarbija |  | Tankla
| Tootja |  | Võrguettevõtja
| Energiasalvestusüksus |  | Gaasihoidla
| Võrguettevõtja |  | Haldusettevõtte
| Liinivaldaja | Kaitstud tarbija | Jah/Ei
| Laadimispunkti operaator | Kaitstud tarbija liik | Kodutarbija
Tootmise olemasolu | Päike |  | Muu kaitstud tarbija
| Tuul | Mittekaitstud tarbija liik | Üldhuviteenuse osutajast tarbija
| Vesi |  | Elektrisüsteemile oluline gaasist elektrit tootev tarbija
| Biogaas |  | Mittekaitstud tarbijate grupp 1 (aeglaselt väljalülitatavad, >6h)
| Biomass (sh jäätmed) |  | Mittekaitstud tarbijate grupp 2 (kiirelt väljalülitatavad, <6h)
| Gaas | Tootja | Jah/Ei
| Põlevkivi | Tootja liik | Biogaas
Muu mittetaastuv tootmine
Ühenduse olek mõõtepunktis | CONNECTED – ühendatud | Ühenduse olek mõõtepunktis | CONNECTED – ühendatud
| DISCONNECTED – katkestatud |  | DISCONNECTED – katkestatud
Kas tegemist on piirimõõtepunktiga? | yes - piirimõõtepunkt (võrgulepingu kliendiks on teine võrguoperaator) | Kas tegemist on piirimõõtepunktiga? | yes - piirimõõtepunkt (võrgulepingu kliendiks on teine võrguoperaator)
| no - tavaline mõõtepunkt |  | no - tavaline mõõtepunkt
Energiasalvestusvõimsus | Võrgulepingu alusel energiasalvestuse võimekuse kW
Energiasalvestus mahtuvusenergia | kWh
Tootmisvõimsus | Võrgulepingu alusel tootmisvõimsus kW liitumispunktis
Läbilaskevõimsus | Võrgulepingu alusel läbilaskevõimsus kW liitumispunktis
Lisatunnus (valikuid võib olla mitu) | Elektriküte
Isoleeritud võrgu mõõtepunkt
Laadimispunkt
Aadress (standard) | Reeglid: Aadress peab olema sisestatud ADS standardi alusel. AVP poolne kontroll. | Aadress (standard) | Reeglid: Aadress peab olema sisestatud ADS standardi alusel. AVP poolne kontroll.
Maakond | Maakond – ADS | Maakond | Maakond – ADS
Omavalitsus | Omavalitsus – ADS | Omavalitsus | Omavalitsus – ADS
Asustusüksus | Asustusüksus – ADS | Asustusüksus | Asustusüksus – ADS
Lähiaadress | Lähiaadress – soovitatavalt ADS | Lähiaadress | Lähiaadress – soovitatavalt ADS
Postiindeks | Postiindeks – ADS | Postiindeks | Postiindeks – ADS
Kommentaar | Lisainfo, mis on oluline objekti eristamiseks (nt täiendus „tänavavalgustus“, „omatarve“ vmt) | Kommentaar | Lisainfo, mis on oluline objekti eristamiseks (nt täiendus „tänavavalgustus“, „omatarve“ vmt)
ID | Aadressi ID (ADS) | ID | Aadressi ID (ADS)
Mõõtepunkti asukoha pikkuskraad | Pikkuskraad | Mõõtepunkti asukoha pikkuskraad | Pikkuskraad
Mõõtepunkti asukoha laiuskraad | Laiuskraad | Mõõtepunkti asukoha laiuskraad | Laiuskraad
Ülekandevõrgu alajaam (valik) | Tarbimiskoha ja Eleringi alajaama seos | Ülekandevõrgu gaasimõõtejaam (valik) | Tarbimiskoha ja Eleringi GJJ seos
Võrgulepingu isiku EIC | Kliendi EIC X-kood | Võrgulepingu isiku EIC | Kliendi EIC X-kood
Võrgulepingu alguskuupäev | Formaat: AAAA-KK-PP | Võrgulepingu alguskuupäev | Formaat: AAAA-KK-PP
Võrgulepingu lõppkuupäev | Formaat: AAAA-KK-PP | Võrgulepingu lõppkuupäev | Formaat: AAAA-KK-PP
| AVP kontrollib, et lõppkuupäeva ei saa tagasiulatuvalt muuta, kui mõõtepunktiga on seotud avatud tarne leping. |  | AVP kontrollib, et lõppkuupäeva ei saa tagasiulatuvalt muuta, kui mõõtepunktiga on seotud avatud tarne leping.
ANDMED AVATUD TARNIJALT |  | ANDMED AVATUD TARNIJALT
Metaandme väli | Selgitus | Metaandme väli | Selgitus
Võrguühenduse mõõtepunkti EIC kood | Võrguettevõtja EIC kood (võrgulepinguga seotud) | Võrguühenduse mõõtepunkti EIC kood | Võrguettevõtja EIC kood (võrgulepinguga seotud)
Kliendi EIC (sama isik võrgulepinguga) | Kliendi EIC X-kood | Kliendi EIC (sama isik võrgulepinguga) | Kliendi EIC X-kood
Avatud tarne lepingu alguskuupäev | Formaat: AAAA-KK-PP | Avatud tarne lepingu alguskuupäev | Formaat: AAAA-KK-PP
Avatud tarne lepingu lõppkuupäev | Formaat: AAAA-KK-PP | Avatud tarne lepingu lõppkuupäev | Formaat: AAAA-KK-PP
Ennetähtaegse lepingu lõpetamise tasunõue | Jah/ei | Ennetähtaegse lepingu lõpetamise tasunõue | Jah/ei
ANDMED AGREGAATORILT
Metaandme väli | Selgitus
Võrgulepingu mõõtepunkti EIC kood | Võrguettevõtja EIC kood (võrgulepinguga seotud)
Agregaatori virtuaalarvesti EIC kood | Aggregaatori EIC kood, mis on võrgulepinguga ja võrgu mõõtepunktiga seotud
Kliendi EIC (sama isik võrgulepinguga) | Kliendi EIC X-kood
Agregeerimislepingu alguskuupäev | Formaat: AAAA-KK-PP
Agregeerimislepingu lõppkuupäev | Formaat: AAAA-KK-PP
ELERINGI POOLT ANDMETE TÄIENDAMINE | CORE PLATVORM | ELERINGI POOLT ANDMETE TÄIENDAMINE | CORE PLATVORM
Metaandme väli | Selgitus | Metaandme väli | Selgitus
Mõõtepunkti tootmisüksuse W-kood | EIC register | Mõõtepunkti tootmisüksuse W-kood | EIC register
Mõõtepunktiga seotud hoone ID | Lahendada Eleringi poolt „AVP–Ehitisregister“ andmevahetusega aadressiandmete alusel. | Mõõtepunktiga seotud hoone ID | Lahendada Eleringi poolt „AVP–Ehitisregister“ andmevahetusega aadressiandmete alusel.
Tootmise detailandmed | Taastuvenergia infosüsteemid | Tootmise detailandmed | Taastuvenergia infosüsteemid
Äritarbijate detailandmed | EMTAK koodide alusel tegevusvaldkonnad, energiaintensiivne tarbija | Äritarbijate detailandmed | EMTAK koodide alusel tegevusvaldkonnad, energiaintensiivne tarbija

## NEW (en)
DATA FROM ELECTRICITY NETWORK OPERATOR, LINE OPERATOR, ISOLATED NETWORK OPERATOR, CHARGING POINT OPERATOR, PRODUCER OPERATOR |  | DATA FROM GAS NETWORK OPERATOR
Metadata element | Description | Metadata element | Description
Metering point EIC code | EIC Z-code; Datahub guarantees the uniqueness of the codes. | Metering point EIC code | EIC Z-code; Datahub guarantees the uniqueness of the codes.
Meter type | REMOTE_READING – remotely read meter | Meter type | REMOTE_READING – remotely read meter
| VIRTUAL – metering data is calculated (meter is not located in the connection point) |  | VIRTUAL – metering data is calculated (meter is not located in the connection point)
| NON_REMOTE_READING - non-remotely read meter |  | NON_REMOTE_READING - non-remotely read meter
Non-settlement metering point | yes = metering point is not included in grid losses and grid service calculations | Non-settlement metering point | yes = metering point is not included in grid losses and grid service calculations
| no = regular metering point with network agreement |  | no = regular metering point with network agreement
Metering data resolution | PT15M - 15 minutes | Metering data resolution | HOUR - metering data is read and submitted in 1h resolution
| PT1H - 1 hour |  | DAY - metering data is submitted into the first hour of the gas day
Main breaker of connection point | Up to 63A | Client type - client's role regarding this metering point (e.g. network operator can also be business consumer) | Physical person (consumption and production)
| More than 63A |  | Apartment association
Client type | Physical person (consumption and production) |  | Business consumer
| Apartment association |  | Producer
| Business consumer |  | Gas station
| Producer |  | Network operator
| Energy storage unit |  | Gas staorage unit
| Network operator |  | Administrative company
| Line operator | Protected customer | Yes/No
| Charging point operator | Protected customer type | Household consumer
Production details | No |  | Other protected customer
| Yes: (multiselect) | Non-protected customer type | Consumer providing general interest service
| Solar |  | Consumer producing electricity from gas
| Wind |  | Non-protected consumer group 1 (slowly disconnectable, more than 6h)
| Hydro |  | Non-protected consumer group 1 (quickly disconnectable, less than 6h)
| Biogas | Producer | Yes/No
| Biomass (incl waste) | Producer type | Biomethane
Gas
Oil shale
Other non-renewable production
Connection state | CONNECTED | Connection state | CONNECTED
| DISCONNECTED |  | DISCONNECTED
Border point | yes - border point (network agreement client is network operator) | Border point | yes - border point (network agreement client is network operator)
| no - regular metering point |  | no - regular metering point
Storage capacity | Storage capacity (kW) according to network agereement | Address (standard) | Rules: Address must conform with ADS standard (validation by Datahub)
Storage capacity - energy | Energy storage capacity, kWh | County | County – ADS
Production capacity | Production capacity (kW) in connection point according to network agreement | Municipality | Municipality – ADS
Transmission capacity | Transmission capacity (kW) in connection point according to network agreement | Locality | Locality – ADS
Additional characteristics (multiselect) | Electric heating | Local address | Local address – advisable ADS
| Isolated grid point | Postal code | Postal code – ADS
| Charging point | Comment | Additional information important to distinguish the object (e.g. "street lighting", "own consumption" etc)
Address (standard) | Rules: Address must conform with ADS standard (validation by Datahub) | ID | Address ID (ADS)
County | County – ADS | Transmission network GMS (selection) | Metering point connection to Elering's GMS
Municipality | Municipality – ADS | Metering point longitude | Longitude
Locality | Locality – ADS | Metering point latitude | Latitude
Local address | Local address – advisable ADS | Network agreement customer EIC | Customer EIC X-code
Postal code | Postal code – ADS | Network agreement first date
Comment | Additional information important to distinguish the object (e.g. "street lighting", "own consumption" etc) | Network agreement last date
ID | Address ID (ADS)
Transmission network substation (selection) | Metering point connection to Elering's substation
Metering point longitude | Longitude
Metering point latitude | Latitude
Network agreement customer EIC | Customer EIC X-code
Network agreement first date
Network agreement last date
DATA FROM OPEN SUPPLIER |  | DATA FROM OPEN SUPPLIER
Metadata element | Description | Metadata element | Description
Metering point EIC code | Metering point EIC code as set in network agreement | Metering point EIC code | Metering point EIC code as set in network agreement
Customer EIC-code | Customer EIC X-code (same person as network agreement customer) | Customer EIC-code | Customer EIC X-code (same person as network agreement customer)
Open supply agreement first date |  | Open supply agreement first date
Open supply agreement last date |  | Open supply agreement last date
Fee for preliminary open supply agreement termination | Yes/No | Fee for preliminary open supply agreement termination | Yes/No
DATA FROM AGGREGATOR
Metadata element | Description
Network agreement metering point EIC code | Metering point EIC code as set in network agreement
Aggregator virtual meter EIC code | Aggregator metering point EIC codecnnected to network agreement and network metering point
Customer EIC-code | Customer EIC X-code (same person as network agreement customer)
Aggregation agreement first date
Aggregation agreement last date
DATA INCLUDED BY ELERING | CORE PLATFORM | DATA INCLUDED BY ELERING | CORE PLATFORM
Metadata element | Description | Metaandme väli | Selgitus
Production unit EIC W-code | EIC registry | Production unit EIC W-code | EIC registry
Metering point building ID | to be solved via Datahub-Register of buildings data exchange based on address data | Metering point building ID | to be solved via Datahub-Register of buildings data exchange based on address data
Production details | From renewable energy information systems | Production details | From renewable energy information systems
Legal persons' details | Field of operation based on EMTAK codes, energy intensive consumer | Legal persons' details | Field of operation based on EMTAK codes, energy intensive consumer

## OLEMASOLEV
Andmed elektri võrguettevõtjalt ja liinivaldajalt (mh laadimistaristu operaatorilt ja tootjalt) |  | Andmed gaasi võrguettevõtjalt
Metaandme väli | Selgitus | Metaandme väli | Selgitus
EIC kood | Mõõtepuntki EIC Z-kood | EIC kood | Mõõtepuntki EIC Z-kood
W-Kood | Tootmisseadme EIC W-kood | Mõõtmise viis | REMOTE_READING - kaugloetav
Mõõtmise viis (valikud) | REMOTE_READING - kaugloetav arvesti |  | NON_REMOTE_READING - kohtloetav arvesti
| VIRTUAL - virtuaalne arvestus |  | VIRTUAL - virtuaalne arvestus
| SINGLE_TARIFF_MANUAL - ühetariifne kohtloetav arvesti | Tarbimise tüüp | GRID_OPERATOR - võrguettevõtja
| DUAL_TARIFF_MANUAL - kahetariifne kohtloetav arvesti |  | PRODUCER - tootja
| ISOLATED - isoleeritud mõõtepunkt |  | PROTECTED - kaitstud/kodutarbija
Tarbimise tüüp (valik) | CONSUMER - tarbija |  | PROTECTED_OTHER - kaitstud tarbija - muu
| GRID_OPERATOR - võrguettevõtja |  | GENERAL_INTEREST_SERVICE_PROVIDER - üldhuviteenuse osutajast tarbija
| PRODUCER - tootja |  | POWER_PRODUCER_FROM_GAS - elektrisüsteemile oluline gaasist elektrit tootev tarbija
| MICRO - väiketootja |  | CONSUMER - mittekaitstud tarbijate grupp 1 (aeglaselt väljalülitatavad, >6h)
| LINE_OPERATOR - liinivaldaja |  | CONSUMER_2 - mittekaitstud tarbijate grupp 2 (kiirelt väljalülitatavad, <6h)
Tarbimise suurus (valik) | SMALL - väiketarbija |  | CONSUMER_3 - tarbija/tagavaragrupp 1
| LARGE - suurtarbija |  | CONSUMER_4 - tarbija/tagavaragrupp 1
Ühenduse olek (valik) | CONNECTED - ühendatud | Tarbimise suurus (valik) | SMALL - väiketarbija
| DISCONNECTED - katkestatud |  | LARGE - suurtarbija
Piirimõõtepunkt (kahe võrguettevõtja vaheline punkt) | yes - piirimõõtepunkt | Ühenduse olek (valik) | CONNECTED - ühendatud
| no - tavaline punkt |  | DISCONNECTED - katkestatud
Isoleeritud? | yes - isoleeritud mõõtepunkt | Piirimõõtepunkt (kahe võrguettevõtja vaheline punkt) | yes - piirimõõtepunkt
| no - tavaline punkt |  | no - tavaline punkt
Elektriküte? | yes - toimub | Maakond | Maakond
| no - ei toimu | Omavalitsus (linn, vald) | Linn või vald
Maakond | Maakond | Asustusüksus või linnaosa | Küla, alevik, alev, vallasisene linn või linnaosa
Omavalitsus (linn, vald) | Linn või vald | Lähiaadress | Väikekoht, maaüksuse nimi, tänav, aadressinumber, korteri või muu hooneosa number
Asustusüksus või linnaosa | Küla, alevik, alev, vallasisene linn või linnaosa | Postiindeks | Postiindeks
Lähiaadress | Väikekoht, maaüksuse nimi, tänav, aadressinumber, korteri või muu hooneosa number | Lepingupartneri kood | Võrgulepingu osapoole EIC X-kood (seotud isikukoodi/dokumendi nr (mitteresidendi puhul) või äriregistri koodiga)
Postiindeks | Postiindeks | Eesnimi | Võrgulepingu osapoole nimi - füüsilise isiku eesnimi või juriidilise isiku nimi
Võrgukao punkt? | yes - võrgukao punkt (kliendiks ainult võrguettevõtja ise) | Perekonnanimi | Võrgulepingu osapoole perekonnanimi - füüsilise isiku perekonnanimi, juriidilistel isikutel tühi
| no - tavaline punkt | Alguskuupäev | Võrgulepingu algusaeg (päeva täpsusega)
Laiuskraad | Laiuskraad, täpsus kuni 6 kohta pärast koma | Lõppkuupäev | Võrgulepingu lõppaeg (päeva täpsusega), tühi tähtaajtu lepingu puhul
Pikkuskraad | Pikkuskraad, täpsus kuni 6 kohta pärast koma | ID | Füüsilise isiku puhul isikukood/dokumendi nr (mitteresidendi puhul), juriidilise isiku puhul äriregistri kood
Lepingupartneri kood | Võrgulepingu osapoole EIC X-kood (seotud isikukoodi/dokumendi nr (mitteresidendi puhul) või äriregistri koodiga) | Riik | Riigi tunnus, mille registri andmed esitatakse (nt EE, LV, RU)
Alguskuupäev | Võrgulepingu algusaeg (päeva täpsusega) | Register | ID registri tunnus (nt isikukood, äriregister, dokument)
Lõppkuupäev | Võrgulepingu lõppaeg (päeva täpsusega), tühi tähtaajtu lepingu puhul | Eesnimi | Füüsilise isiku puhul eesnimi/eesnimed, juriidilise isiku puhul ärinimi
ID | Füüsilise isiku puhul isikukood/dokumendi nr (mitteresidendi puhul), juriidilise isiku puhul äriregistri kood | Perekonnanimi | Füüsilise isiku puhul perekonnanimi, juriidilise isiku puhul tühi
Riik | Riigi tunnus, mille registri andmed esitatakse (nt EE, LV, RU)
Register | ID registri tunnus (nt isikukood, äriregister, dokument)
Eesnimi | Füüsilise isiku puhul eesnimi/eesnimed, juriidilise isiku puhul ärinimi
Perekonnanimi | Füüsilise isiku puhul perekonnanimi, juriidilise isiku puhul tühi
Andmed elektri avatud tarnijalt |  | Andmed gaasi avatud tarnijalt
Andmed | Selgitus | Andmed | Selgitus
Mõõtepunkti EIC kood | Mõõtepuntki EIC Z-kood | Mõõtepunkti EIC kood | Mõõtepuntki EIC Z-kood
Kliendi EIC | Kliendi EIC X-kood | Kliendi EIC | Kliendi EIC X-kood
Alguskuupäev | Avatud tarne alguskuupäev (päeva täpsusega) | Alguskuupäev | Avatud tarne alguskuupäev (päeva täpsusega)
Lõppkuupäev | Avatud tarne lõppkuupäev (päeva täpsusega) | Lõppkuupäev | Avatud tarne lõppkuupäev (päeva täpsusega)

## EXISTING (en)
Data form electricity network operator and line operator (incl. charging station operator and producer) |  | Data from gas network operator (incl. producer)
Metadata element | Description | Metadata element | Description
EIC code | Metering point EIC Z-code | EIC code | Metering point EIC Z-code
W-code | Production unit EIC W-code | Meter type (selection) | REMOTE_READING - remotely read meter
Meter type (selection) | REMOTE_READING - remotely read meter |  | NON_REMOTE_READING - non-remotely read meter
| VIRTUAL - virtual, i.e. metering data is calculated (meter is not located in the connection point) |  | VIRTUAL - virtual, i.e. metering data is calculated (meter is not located in the connection point)
| SINGLE_TARIFF_MANUAL - non-remotely read single tariff meter | Consumption type (selection) | GRID_OPERATOR
| DUAL_TARIFF_MANUAL - non-remotely read dual tariff meter |  | PRODUCER
| ISOLATED - isolated metering point |  | PROTECTED - protected customer/household consumer
Consumption type (selection) | CONSUMER |  | PROTECTED_OTHER - other protected customer
| GRID_OPERATOR |  | GENERAL_INTEREST_SERVICE_PROVIDER - consumer providing general interest service
| PRODUCER |  | POWER_PRODUCER_FROM_GAS - consumer producing electricity from gas
| MICRO - micro producer |  | CONSUMER - non-protected consumer group 1 (slowly disconnectable, more than 6h)
| LINE_OPERATOR |  | CONSUMER_2 - non-protected consumer group 1 (quickly disconnectable, less than 6h)
Consumption scale (selection) | SMALL - small consumer (up to 63A main breaker) |  | CONSUMER_3 - backup-group 2
| LARGE - large consumer (over 63A main breaker) |  | CONSUMER_4 - backup-group 2
Connection state (selection) | CONNECTED | Consumption scale (selection) | SMALL - small consumer
| DISCONNECTED |  | LARGE - large consumer
Border point (between two network operators) | yes - border point (customer is network operator) | Connection state (selection) | CONNECTED
| no - regular metering point |  | DISCONNECTED
Isolated? | yes - isoleeritud mõõtepunkt | Border point (between two network operators) | yes - border point (customer is network operator)
| no - tavaline punkt |  | no - regular metering point
Electric heating? | yes - toimub | County | County
| no - ei toimu | Municipality (town, parish) | Town or parish
County | County | Locality | Village, town or borough
Municipality (town, parish) | Town or parish | Local address | Address
Locality | Village, town or borough | Postal code | Postal code
Local address | Address | Customer EIC | Network agreement customer EIC X-code
Postal code | Postal code | Start date | Network agreement first date
Network losses point | yes (customer is network opperator itself) | End date | Network agreement last date
| no - regular metering point | Customer ID | 11-digit Estonian personal ID code or document number (for non-residents) or 8-digit Estonian business registry code
Latitude | Latitude | Country | Country identifier (2-character code)
Longitude | Logitude | Registry | Registry identifier
Customer EIC | Network agreement customer EIC X-code | First name | Physical person's first name or legal person's legal name
Start date | Network agreement first date | Last name | Physical person's last name, empty for legal person
End date | Network agreement last date
Customer ID | 11-digit Estonian personal ID code or document number (for non-residents) or 8-digit Estonian business registry code
Country | Country identifier (2-character code)
Registry | Registry identifier
First name | Physical person's first name or legal person's legal name
Last name | Physical person's last name, empty for legal person
Data form electricity open supplier |  | Data form gas open supplier
Metadata element | Description | Metadata element | Description
Metering point EIC | EIC Z-code | Metering point EIC | EIC Z-code
Customer EIC | EIC X-code | Customer EIC | EIC X-code
Start date | Open supply agreement first date | Start date | Open supply agreement first date
End date | Open supply agreement last date | End date | Open supply agreement last date