* 1. **A-tüüpi tootmismoodulitel signaalide maht**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENERGIAPARGIMOODUL JA SÜNKROONMOODUL** | | | | | | |
| **Positsioon** | **Andmetüüp** | **IEC Aadress** | **Nimi** | **Olek** | **Kirjeldus** | **Väärtus** |
| 1 | M\_ME\_NC | 1001 | P tuul | MW | Tuul | MW |
| 2 | M\_ME\_NC | 1002 | P päike | MW | Päike | MW |
| 3 | M\_ME\_NC | 1003 | P biomass | MW | Biomass | MW |
| 4 | M\_ME\_NC | 1004 | P hüdro | MW | Hüdroelektrijaamad | MW |
| 5 | M\_ME\_NC | 1005 | P tahkekütus | MW | Tahkekütus | MW |
| 6 | M\_ME\_NC | 1006 | P gaas | MW | Gaas | MW |
| 7 | M\_ME\_NC | 1007 | P vedelkütus | MW | Vedelkütus | MW |