## Uued taotlused
Turuosalise ärinimi | Pinge kV | Liitumistaotluse vastuvõtmise kuupäev | Tootmissuunaline liitumisvõimsus, MVA | Liitumislepingu väljastamise tähtaeg | Eeldatav liiutmispakkumise kehtivuse aeg | Elektrijaama tüüp | Elektrijaama nimi

## Kehtivad pakkumised
Turuosalise ärinimi | Liitumispunkti asukoht | Pinge kV | Tootmissuunaline liitumisvõimsus, MVA | Liitumisleping väljastatud | Pakkumise kehtivuse aeg | Elektrijaama tüüp | Elektrijaama nimi

## Täitmisel liitumislepingud
Turuosalise ärinimi | Liitumispunkti asukoht | Pinge, kV | Tootmissuunaline liitumisvõimsus, MVA | Liitumisleping allkirjastatud | Liitumislepingu täitmise tähtaeg | Tähtaeg võib pikeneda IKÕ seadmiseks kuluva aja võrra | Elektrijaama tüüp | Elektrijaama nimi | Sealhulgas paindlik võimsus, MVA
Eesti Gaas AS | Audru AJ | 110 | 30 | 2022-06-06 | 2025-12-31 |  | päike | Suuresilla PEJ
Enefit Green AS | Mustaru 330kV AJ | 330 | 80 | 2022-09-27 | 2027-11-05 | JAH | päike | Janseni
Enefit Green AS | Paide AJ | 110 | 32 | 2022-07-04 | 2026-12-31 |  | päike/salvestus | Seinpalu salvestusjaam | 12.5
Enefit Green Solar OÜ | Lihula AJ | 110 | 85.2 | 2022-05-30 | 2026-12-31 |  | päike | Lihula PEJ
Enefit Green Solar OÜ | Pärnu-Jaagupi AJ | 110 | 50 | 2022-06-27 | 2026-12-31 |  | päike | Pärnu-Jaagupi PEJ
Enefit Wind Purtse AS | Sopi 330kV AJ | 330 | 185 | 2022-03-16 | 2025-12-31 |  | tuul | Sopi TEJ
Enery Estonia OÜ | Audru AJ | 110 | 16 | 2022-08-11 | 2026-12-31 |  | päike | Audru PEJ
Enery Estonia OÜ | Koljala 330kV AJ | 330 | 88 | 2022-09-13 | 2026-07-29 |  | päike | Püssi PEJ
Enery Estonia OÜ | Kullamaa 330kV AJ | 330 | 58.7 | 2022-08-23 | 2026-08-22 |  | päike | Kullamaa PEJ
Enery Estonia OÜ | Pandivere 330kV AJ | 330 | 57 | 2023-03-13 | 2027-11-26 | JAH | päike | Pandivere PEJ
Enery Estonia OÜ | Kabli AJ | 110 | 43.44 | 2022-07-11 | 2025-09-16 |  | päike | Kabli PEJ
Estiko Energia OÜ | Ülejõe AJ | 110 | 69 | 2022-12-06 | 2024-07-21 |  | päike | Raadi PEJ | 69
Evecon Alaküla OÜ | Lihula AJ | 110 | 56.2 | 2023-05-29 | 2026-12-31 |  | päike | Väljamaa PEJ
Evecon Püssi OÜ | Püssi 330kV AJ | 330 | 90 | 2022-08-22 | 2025-05-21 |  | päike | Aasa PEJ
Evecon Solar 432 OÜ | Kilingi-Nõmme 330kV AJ | 330 | 200 | 2022-08-16 | 2025-12-13 |  | salvestus | Kilingi-Nõmme salvestusjaam
Evecon Solar 435 OÜ | Aruküla 330kV AJ | 330 | 113.5 | 2022-08-22 | 2025-12-31 |  | salvestus | Aruküla salvestusjaam
Evecon Solar 437 OÜ | Lihula 330kV AJ | 330 | 169 | 2022-07-01 | 2027-12-31 |  | päike | Lihula PEJ
Evecon Solar 461 OÜ | Kiisa 330kV AJ | 330 | 103.86 | 2022-07-07 | 2024-12-29 |  | salvestus | Kiisa salvestusjaam
Evecon Tsirguliina 2 OÜ | Tsirguliina 330kV AJ | 330 | 191.5 | 2022-07-01 | 2025-12-31 | JAH | salvestus | Eerikesepargi salvestusjaam
Kanepi Energia OÜ | Kanepi AJ | 110 | 12 | 2023-05-04 | 2025-01-14 |  | päike/salvestus | Kanepi PEJ ja Kanepi salvestusjaam
KC Energy OÜ | Kiisa AJ | 110 | 97.5 | 2022-07-20 | 2024-12-31 |  | päike | Räägu PEJ
KC Energy OÜ | Lihula AJ | 110 | 55.4 | 2022-03-24 | 2025-12-31 |  | päike | Väljamaa PEJ
KC Energy OÜ | Paldiski AJ | 110 | 23 | 2022-03-23 | 2026-12-31 |  | päike | Tamme PEJ
KC Energy OÜ | Risti 330kV AJ | 330 | 152 | 2022-07-10 | 2026-08-06 | JAH | päike | Töökoja
KC Solar2 OÜ | Kehra AJ | 110 | 30 | 2022-01-19 | 2024-08-17 |  | päike | Pihlaka PEJ
Metsa Müük OÜ | Tsirguliina 330kV AJ | 330 | 100 | 2023-02-20 | 2025-12-31 |  | päike/salvestus | Tsirguliina salvestusjaam
Rail Baltic Estonia OÜ | Selja AJ | 110 | 0.015 | 2022-10-07 | 2026-12-31 |  | regeneratiivne pidurdusenergia
Rohepööre OÜ | Niidu AJ | 110 | 22.42 | 2022-02-17 | 2024-07-08 |  | päike | Heina PEJ
Sunly AS | Paikuse AJ | 110 | 9.5 | 2023-03-09 | 2025-04-12 |  | päike | Nurme PEJ
Sunly Solar 3 OÜ | Rehemäe 330kV AJ | 330 | 184.5 | 2022-05-30 | 2026-04-26 |  | päike | Risti PEJ
Tiheda Energy Park OÜ | Mustvee 330kV AJ | 330 | 120 | 2022-09-05 | 2025-12-31 |  | päike | Mustvee PEJ

## ER täidetud, võrku ühendamata
Turuosalise ärinimi | Liitumispunkti asukoht | Pinge, kV | Tootmissuunaline liitumisvõimsus, MVA | Tootja poolt ühendatud liitumisvõimsus, MVA | Tootja poolt mittekasutusele võetud tootmissuunaline võimsus, MVA | Aeg, millal tootmisseade võrku lülitati | Liitumisleping allkirjastatud | Eleringi poolne liitumislepingu täitmise tähtaeg | Elektrijaama tüüp | Elektrijaama nimi
Aidu Infra OÜ | Püssi 330kV AJ | 330 | 126.36 | 0 | 126.36 |  | 2019-05-06 | 2014-03-16 | tuul | Varja TEJ
Enefit Wind OÜ | Paldiski AJ | 110 | 27.85 | 23.69 | 4.16 | 2012-09-18 | 2012-03-21 | 2012-06-04 | tuul | Paldiski TEJ
Enefit Wind OÜ | Paldiski AJ | 110 | 27.85 | 23.69 | 4.16 | 2012-09-24 | 2012-03-21 | 2012-06-04 | tuul | Paldiski TEJ
Enefit Wind OÜ | Rõuste AJ | 110 | 24 | 23.05 | 0.95 | 2009-12-16 | 2016-04-06 | 2017-10-30 | tuul | Tooma TEJ
Enefit Wind OÜ | Balti AJ | 110 | 76 | 39.1 | 36.9 | 2012-07-23 | 2006-10-23 | 2019-05-20 | tuul | Tuhavälja TEJ
Enefit Wind Purtse AS | Püssi 330kV AJ | 330 | 50 | 47.36 | 2.64 |  | 2022-09-13 | 2023-02-10 | tuul/päike | Purtse TEJ, PEJ
Eurowind OÜ | Sindi AJ | 110 | 80 | 0 | 80 |  | 2012-06-15 | 2015-10-08 | tuul | Sindi TEJ
Gren Tartu AS | Ülejõe AJ | 110 | 50 | 0 | 50 |  | 2018-06-19 | 2019-10-20 | päike | Raadi PEJ
Rail Baltic Estonia OÜ | Järveküla AJ | 110 | 2 |  | 2 |  | 2020-12-11 | 2023-12-17 | regeneratiivne pidurdusenergia
Skinest Energia AS | Rõuste AJ | 110 | 26.85 | 12.64 | 14.21 | 2008-09-25 | 2003-08-15 | 2019-09-06 | tuul | Rõuste TEJ
Tootsi Windpark OÜ | Sopi 330kV AJ | 330 | 59 | 0 | 59 |  | 2016-12-30 | 2019-05-10 | päike | Tootsi PEJ
Tootsi Windpark OÜ | Sopi 330kV AJ | 330 | 79.71 | 0 | 79.71 |  | 2016-12-30 | 2019-05-10 | tuul | Tootsi TEJ
Tuulepealne maa OÜ | Saarde AJ | 110 | 45 | 38.7 | 6.3 | 2023-07-12 | 2021-01-20 | 2023-04-16 | tuul | Saadre TEJ
Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ | Iru AJ | 110 | 47.9 | 46 | 1.9 |  | 2023-07-30 | 2023-08-01 | päike/elektri ja soojuse koostootmisjaam | Väo KTJ
Vaivara Tuulepark OÜ | Viru 330kV AJ | 330 | 329.6 | 0 | 329.6 |  | 2012-03-19 | 2015-09-19 | tuul | Vaivara TEJ
Vaivara Wind AS | Balti 330kV AJ | 330 | 85.3 | 0 | 85.3 |  | 2008-01-19 | 2012-08-03 | tuul | Vaivara TEJ
Varja Windfarm OÜ | Püssi AJ | 110 | 150 | 7.5 | 142.5 | 2018-09-01 | 2006-02-15 | 2009-08-25 | tuul | Varja TEJ
Varja Windfarm OÜ | Püssi AJ | 110 | 75 |  |  |  | 2022-12-20 | 2024-05-28 | tuul | Varja TEJ
VKG Energia OÜ | Ahtme AJ | 6 | 7.992 | 0 | 7.992 |  | 2019-04-15 | 2019-06-14 | päike | Ahtme PEJ
Note on D3: Ly Alaver: Lepingujärgne tootmisvõimsus 26,45MW
Note on D4: Ly Alaver: Lepingujärgne tootmisvõimsus 26,45MW
Note on D11: Ly Alaver: Lepingujärgne tootmisvõimsus 25,5MW
Note on D17: Ly Alaver: Lepingujärgne tootmisvõimsus 81MW

## ER täidetud, võrku ühendatud
Turuosalise ärinimi | Liitumispunkti asukoht | Pinge, kV | Tootmissuunaline liitumisvõimsus, MVA | Tootja poolt ühendatud liitumisvõimsus, MVA | Tootja poolt mittekasutusele võetud tootmissuunaline võimsus, MVA | Aeg, millal tootmisseade võrku lülitati | Liitumisleping allkirjastatud | Eleringi poolne liitumislepingu täitmise tähtaeg | Elektrijaama tüüp | Elektrijaama nimi
Rummu Päikesepark OÜ | Rummu AJ | 110 | 14 | 14 | 0 | 2023-09-29 | 2021-05-10 | 2023-08-01 | päike | Rummu PEJ
Metsapäike OÜ | Vändra AJ | 110 | 33.5 | 33.5 | 0 | 2024-05-02 | 2021-08-17 | 2024-04-04 | päike | Raba PEJ